Информация по проверкам надзорных органов

В МДОУ «Детский сад № 30 «Насто»

в период с 01 января 2020 г. по 31.12.2020 г.

| Наименование проверяющей организации (полное) / Дата проведения проверки | Тема проверки | Выявленные нарушения | Информация об устранении нарушений (с указанием даты устранения по предписанию и даты, если нарушение уже устранено. |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску с 12 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г. | Внеплановая выездная проверка с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания № 4-5/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 05.02.2019 г. | Предписание № 424-5/1/1 от 30.12.2019: - Предусмотренные в составе объекта помещения (кухни, прачечные, кладовые) выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородки 1-го типа) и перекрытия не ниже 3-го типа с соответствующим заполнением проемов. - Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (заключение 399 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Карелия от 26.12.2019). | Срок исполнения продлен до 04.04.2021 |